| Артикул | Наименование товара | Характеристики (показатели) товара |  | Единица измерения характеристики (показателя) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики (показателя) | Значение характеристики (показателя) |  |  |  |
| 1200-01 | Канюля назальная для подачи кислорода при искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением, КТРУ 32.50.13.110-00005001 | Описание товара в соответствии с КТРУ: Нестерильная полужесткая трубка для введения в ноздри пациента, фиксируемая на голове при помощи лямки, предназначенная для обеспечения непрерывного положительного давления в дыхательных путях (CPAP) при помощи подключенного к ней оборудования, предназначенного для этих целей. Изделие одноразового использования | соответствие |  | шт |  |
|  |  | Поскольку для кода КТРУ 32.50.13.110-00005001 в описании характеристик товаров, работ и услуг сведения отсутствуют, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона: | - | - |  |  |
|  |  | Канюли предназначены для проведения nСРАР-терапии у новорожденных с использованием генератора потока Medin. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Анатомическая форма канюль с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием | соответствие |  |  |  |
|  |  | диаметр отверстия канюли | 3,0 | мм |  |  |
|  |  | Материал канюль - мягкий силикон | соответствие |  |  |  |
|  |  | Посадочное место выполнено в виде двух отверстий и совместимо с посадочным местом генератора, выполненного в виде двух трубок цилиндрической формы | соответствие |  |  |  |
|  |  | Канюли снабжены боковыми лепестками для смягчения воздействия генератора на носовую область пациента | соответствие |  |  |  |
|  |  | Размер "xsmall" | соответствие |  |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с генератором и шапочками для фиксации генератора, поставляемыми в рамках данной закупки | соответствие |  |  |  |
| 1200-21 | Канюля назальная для подачи кислорода при искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением, КТРУ 32.50.13.110-00005001 | Описание товара в соответствии с КТРУ: Нестерильная полужесткая трубка для введения в ноздри пациента, фиксируемая на голове при помощи лямки, предназначенная для обеспечения непрерывного положительного давления в дыхательных путях (CPAP) при помощи подключенного к ней оборудования, предназначенного для этих целей. Изделие одноразового использования | соответствие |  | шт |  |
|  |  | Поскольку для кода КТРУ 32.50.13.110-00005001 в описании характеристик товаров, работ и услуг сведения отсутствуют, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона: | - | - |  |  |
|  |  | Канюли предназначены для проведения nСРАР-терапии у новорожденных с использованием генератора потока Medin. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Анатомическая форма канюль с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием | соответствие |  |  |  |
|  |  | диаметр отверстия канюли | 3,5 | мм |  |  |
|  |  | Материал канюль - мягкий силикон | соответствие |  |  |  |
|  |  | Посадочное место выполнено в виде двух отверстий и совместимо с посадочным местом генератора, выполненного в виде двух трубок цилиндрической формы | соответствие |  |  |  |
|  |  | Канюли снабжены боковыми лепестками для смягчения воздействия генератора на носовую область пациента | соответствие |  |  |  |
|  |  | Размер «small» | соответствие |  |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с генератором и шапочками для фиксации генератора, поставляемыми в рамках данной закупки | соответствие |  |  |  |
| 1200-02 | Канюля назальная для подачи кислорода при искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением, КТРУ 32.50.13.110-00005001 | Описание товара в соответствии с КТРУ: Нестерильная полужёсткая трубка для введения в ноздри пациента, фиксируемая на голове при помощи лямки, предназначенная для обеспечения непрерывного положительного давления в дыхательных путях (CPAP) при помощи подключённого к ней оборудования, предназначенного для этих целей. Изделие одноразового использования | соответствие |  | шт |  |
|  |  | Поскольку для кода КТРУ 32.50.13.110-00005001 в описании характеристик товаров, работ и услуг сведения отсутствуют, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона: | - | - |  |  |
|  |  | Канюли предназначены для проведения nСРАР-терапии у новорожденных с использованием генератора потока Medin | соответствие |  |  |  |
|  |  | Анатомическая форма канюль с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием | соответствие |  |  |  |
|  |  | диаметр отверстия канюли | 4,1 | мм |  |  |
|  |  | Материал канюль - мягкий силикон | соответствие |  |  |  |
|  |  | Посадочное место выполнено в виде двух отверстий и совместимо с посадочным местом генератора, выполненного в виде двух трубок цилиндрической формы | соответствие |  |  |  |
|  |  | Канюли снабжены боковыми лепестками для смягчения воздействия генератора на носовую область пациента | соответствие |  |  |  |
|  |  | Размер «medium» | соответствие |  |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с генератором и шапочками для фиксации генератора, поставляемыми в рамках данной закупки | соответствие |  |  |  |
| 1200-22 | Канюля назальная для подачи кислорода при искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением, КТРУ 32.50.13.110-00005001 | Описание товара в соответствии с КТРУ: Нестерильная полужёсткая трубка для введения в ноздри пациента, фиксируемая на голове при помощи лямки, предназначенная для обеспечения непрерывного положительного давления в дыхательных путях (CPAP) при помощи подключённого к ней оборудования, предназначенного для этих целей. Изделие одноразового использования | соответствие |  | шт |  |
|  |  | Поскольку для кода КТРУ 32.50.13.110-00005001 в описании характеристик товаров, работ и услуг сведения отсутствуют, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона: | - | - |  |  |
|  |  | Канюли предназначены для проведения nСРАР-терапии у новорожденных с использованием генератора потока Medin | соответствие |  |  |  |
|  |  | Анатомическая форма канюль с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием | соответствие |  |  |  |
|  |  | диаметр отверстия канюли | 4,75 | мм |  |  |
|  |  | Материал канюль - мягкий силикон | соответствие |  |  |  |
|  |  | Посадочное место выполнено в виде двух отверстий и совместимо с посадочным местом генератора, выполненного в виде двух трубок цилиндрической формы | соответствие |  |  |  |
|  |  | Канюли снабжены боковыми лепестками для смягчения воздействия генератора на носовую область пациента | соответствие |  |  |  |
|  |  | Размер «large» | соответствие |  |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с генератором и шапочками для фиксации генератора, поставляемыми в рамках данной закупки | соответствие |  |  |  |
| 1200-03 | Канюля назальная для подачи кислорода при искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением, КТРУ 32.50.13.110-00005001 | Описание товара в соответствии с КТРУ: Нестерильная полужёсткая трубка для введения в ноздри пациента, фиксируемая на голове при помощи лямки, предназначенная для обеспечения непрерывного положительного давления в дыхательных путях (CPAP) при помощи подключённого к ней оборудования, предназначенного для этих целей. Изделие одноразового использования | соответствие |  | шт |  |
|  |  | Поскольку для кода КТРУ 32.50.13.110-00005001 в описании характеристик товаров, работ и услуг сведения отсутствуют, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона: | - | - |  |  |
|  |  | Канюли предназначены для проведения nСРАР-терапии у новорожденных с использованием генератора потока Medin | соответствие |  |  |  |
|  |  | Анатомическая форма канюль с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием | соответствие |  |  |  |
|  |  | диаметр отверстия канюли | 5,5 | мм |  |  |
|  |  | Материал канюль - мягкий силикон | соответствие |  |  |  |
|  |  | Посадочное место выполнено в виде двух отверстий и совместимо с посадочным местом генератора, выполненного в виде двух трубок цилиндрической формы | соответствие |  |  |  |
|  |  | Канюли снабжены боковыми лепестками для смягчения воздействия генератора на носовую область пациента | соответствие |  |  |  |
|  |  | Размер «x-large» | соответствие |  |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с генератором и шапочками для фиксации генератора, поставляемыми в рамках данной закупки | соответствие |  |  |  |
| 1200-32 | Канюля назальная для подачи кислорода при искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением, КТРУ 32.50.13.110-00005001 | Описание товара в соответствии с КТРУ: Нестерильная полужёсткая трубка для введения в ноздри пациента, фиксируемая на голове при помощи лямки, предназначенная для обеспечения непрерывного положительного давления в дыхательных путях (CPAP) при помощи подключённого к ней оборудования, предназначенного для этих целей. Изделие одноразового использования | соответствие |  | шт |  |
|  |  | Поскольку для кода КТРУ 32.50.13.110-00005001 в описании характеристик товаров, работ и услуг сведения отсутствуют, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона: | - | - |  |  |
|  |  | Канюли предназначены для проведения nСРАР-терапии у новорожденных с использованием генератора потока Medin | соответствие |  |  |  |
|  |  | Анатомическая форма канюль с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием | соответствие |  |  |  |
|  |  | диаметр отверстия канюли | 3,7 | мм |  |  |
|  |  | Материал канюль - мягкий силикон | соответствие |  |  |  |
|  |  | Посадочное место выполнено в виде двух отверстий и совместимо с посадочным местом генератора, выполненного в виде двух трубок цилиндрической формы | соответствие |  |  |  |
|  |  | Канюли снабжены боковыми лепестками для смягчения воздействия генератора на носовую область пациента | соответствие |  |  |  |
|  |  | Размер «medium wide» | соответствие |  |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с генератором и шапочками для фиксации генератора, поставляемыми в рамках данной закупки | соответствие |  |  |  |
| 1200-33 | Канюля назальная для подачи кислорода при искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением, КТРУ 32.50.13.110-00005001 | Описание товара в соответствии с КТРУ: Нестерильная полужёсткая трубка для введения в ноздри пациента, фиксируемая на голове при помощи лямки, предназначенная для обеспечения непрерывного положительного давления в дыхательных путях (CPAP) при помощи подключённого к ней оборудования, предназначенного для этих целей. Изделие одноразового использования | соответствие |  | шт |  |
|  |  | Поскольку для кода КТРУ 32.50.13.110-00005001 в описании характеристик товаров, работ и услуг сведения отсутствуют, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона: | - | - |  |  |
|  |  | Канюли предназначены для проведения nСРАР-терапии у новорожденных с использованием генератора потока Medin | соответствие |  |  |  |
|  |  | Анатомическая форма канюль с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием | соответствие |  |  |  |
|  |  | диаметр отверстия канюли | 5,0 | мм |  |  |
|  |  | Материал канюль - мягкий силикон | соответствие |  |  |  |
|  |  | Посадочное место выполнено в виде двух отверстий и совместимо с посадочным местом генератора, выполненного в виде двух трубок цилиндрической формы | соответствие |  |  |  |
|  |  | Канюли снабжены боковыми лепестками для смягчения воздействия генератора на носовую область пациента | соответствие |  |  |  |
|  |  | Размер «large wide» | соответствие |  |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с генератором и шапочками для фиксации генератора, поставляемыми в рамках данной закупки | соответствие |  |  |  |