| Артикул | Наименование товара | Характеристики (показатели) товара |  | Единица измерения характеристики (показателя) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики (показателя) | Значение характеристики (показателя) |  |  |  |
| 1030 | Система фиксации Medijet, КТРУ отсутствует, ОКПД2 32.50.13.190 | Предназначена для фиксации генератора на шапочке пациента при проведении nСРАР-терапии у новорожденных и недоношенных детей с экстремально низкой массой тела | соответствие |  | упак |  |
|  |  | Одноразовая | соответствие |  |  |  |
|  |  | Выполнена из пенистого материала |  |  |  |  |
|  |  | Ширина 50 мм, глубина 25 мм, высота 30 мм | соответствие |  |  |  |
|  |  | Имеет два паза диаметром 4 мм и 9 мм для трубок генератора | соответствие |  |  |  |
|  |  | В верхней части система имеет направляющий канал для размещения трубок генератора в пазах | соответствие |  |  |  |
|  |  | Нижняя поверхность имеет округлый рельеф для удобства прилегания к голове пациента | соответствие |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | 10 | шт |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с генератором Medijet и шапочками для фиксации генератора, поставляемыми в рамках данной закупки | соответствие |  |  |  |