| артикул | Наименование товара | Характеристики (показатели) товара |  | Единица измерения характеристики (показателя) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики (показателя) | Значение характеристики (показателя) |  |  |  |
| 1212-18 | Тесемки для аппарата СРАР терапии CNO, КТРУ не предусмотрен, ОКПД2 32.50.13.190 | Тесемки одноразовые из синтетического материала. | соответствие |  | упак | ___ |
|  |  | Предназначены для крепления канюль и масок к шапочкам для фиксации генератора. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Тип застежки "Velcro" | соответствие |  |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с канюлями, шапочками и масками, используемыми с аппаратом Medin CNO/Sindi | соответствие |  |  |  |
|  |  | Длина | 18 | см |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | 10 | шт |  |  |
| 1212-13 | Тесемки для аппарата СРАР терапии CNO, КТРУ не предусмотрен, ОКПД2 32.50.13.190 | Тесемки одноразовые из синтетического материала. | соответствие |  | упак | ___ |
|  |  | Предназначены для крепления канюль и масок к шапочкам для фиксации генератора. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Тип застежки "Velcro" | соответствие |  |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с канюлями, шапочками и масками, используемыми с аппаратом Medin CNO/Sindi | соответствие |  |  |  |
|  |  | Длина | 13 | см |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | 10 | шт |  |  |
| 1212-15 | Тесемки для аппарата СРАР терапии CNO, КТРУ не предусмотрен, ОКПД2 32.50.13.190 | Тесемки одноразовые из синтетического материала. | соответствие |  | упак | ___ |
|  |  | Предназначены для крепления канюль и масок к шапочкам для фиксации генератора. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Тип застежки "Velcro" | соответствие |  |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с канюлями, шапочками и масками, используемыми с аппаратом Medin CNO/Sindi | соответствие |  |  |  |
|  |  | Длина | 15 | см |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | 10 | шт |  |  |
| 1212-20 | Тесемки для аппарата СРАР терапии CNO, КТРУ не предусмотрен, ОКПД2 32.50.13.190 | Тесемки одноразовые из синтетического материала. | соответствие |  | упак | ___ |
|  |  | Предназначены для крепления канюль и масок к шапочкам для фиксации генератора. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Тип застежки "Velcro" | соответствие |  |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с канюлями, шапочками и масками, используемыми с аппаратом Medin CNO/Sindi | соответствие |  |  |  |
|  |  | Длина | 20 | см |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | 10 | шт |  |  |